## Sheet1
骨科医院水电暖维修配件及工具招标目录
序号 | 配件名称 | 规格型号 | 品牌/材质 | 报价
1 | 洁净灯 | 30*60、30*120、60*60、60*120等
2 | 扣板灯 | 60*60、30*30等
3 | 筒灯 | 8、10、15厘米等
4 | 灯管 | T5、T8各种长度
5 | 吸顶灯 | 普通、声光控一体等
6 | LED灯条 | 定制各长度
7 | 换气扇 | 30*30吊顶换气扇
8 | 水龙头 | 长、短、单孔鹅颈龙头
9 | 混水龙头 | 单孔、双孔型
10 | 感应型水龙头 | 面盆感应龙头、手术室软鹅颈带膝控功能感应水龙头、小便感应器全套
11 | 脚踩阀 | 脚踩阀弯头、脚踩阀大/小型号等
12 | 三角阀 | 三角阀
13 | 不锈钢编制软管 | 4分20/30/60厘米，32耐高温蒸汽型
14 | 淋浴配件 | 混水阀，手持花洒软管，手持花洒，顶喷等
15 | 马桶配件 | 上水器，下水器，马桶盖，法兰胶圈，冲水按钮等
16 | PPR管件 | 各20,25,32,40,50,63,75等管件接头弯头阀门配件
17 | pvc管件 | 各40,50,75,110等管件接头配件
18 | 金属管道配件 | 各型号闸阀，蝶阀，止回阀，减压阀，排气阀，压力表，温度表，安全阀等管件配件
19 | 开关电源/电源适配器 | 5V/12V/24V等电压
20 | 继电器 | 中间继电器，时间继电器，液位继电器等
21 | 接触器 | 必要时必须要施耐德各型号接触器，
22 | 开关/插座 | 明装/暗装3孔5孔等，排插、单双三四明暗装开关，单双三四匹空气开关/漏保
23 | 导线 | 常用2.5、4、6、10单芯，双芯，三芯等，单/多芯信号线等
24 | 传感器 | 温湿度传感器、压力传感器、液位传感器等
25 | 钻头 | 麻花钻，电锤钻头，墙砖专用钻头，玻璃开孔器等各尺寸
26 | 螺丝 | 各长度自攻丝，4-16MM螺丝等
27 | 锁具 | 各型号锁芯，锁体，把手等
28 | 消防设施 | 烟感，温感，手报，等各类模块北大青鸟
29 | 开水炉配件 | 龙头，液位计，温控开关，接触器，加热管，指示灯，浮球等配件
30 | 胶 | 免钉胶，玻璃胶，密封胶，结构胶等
31 | 维修工常用工具 | 扳手，钳子，螺丝刀，万用表，验电笔，等耗材，辅助工具